Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дирекција за националне

референтне лабораторије

Број: 404-02-226/1/2015-13

ЈН бр.1.1.1/2015-I

25.06.2015. године

Београд

ПРЕДМЕТ: II Измена и допуна конкурсне документације

На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012), на основу „II Додатних информација и појашњења“-врши се следећа измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I:

1.У делу III „Техничке спецификације“, одељак III/7-партија 7-Ваге, на позицији 2-„Аналитичка вага“, у ставци „очитавање“ и „верификациона вредност“, уместо јединице мере - g (грам), треба да стоји - милиграм (mg).

У прилогу ове „Измене и допуне“ даје се коригована страна 12. конкурсне документације, на којој је у делу техничких спецификација, на позицији „Аналитичка вага“,извршена претходна измена.

Извршене измене и допуне конкурсне документације, даном њиховог објављивања на „Порталу јавних набавки“ и интернет страници Наручиоца, постају саставни део конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I .

Комисија за јавну набавку Наручиоца

- Исти инкубатор за све групе антибиотика које се одређују

- Управљање уређајем и пренос података:

- Дисплеј

- Омогућен пренос података

- Софтвер

- Пратећа опрема у систему:

- Центрифуга за припрему узорка

-Диспензер

- Калибрација уређаја мора бити обезбеђена одговарајућим реагенсима укљученим у кит

1 комад

III/7) 7. ПАРТИЈА- ВАГЕ:

- Техничка вага

Техничке карактеристике:

-Типски одобрен модел

-максимално оптерећење: 2200 g

- линеарност ±0,02 g

- очитавање 0,01 g

- верификациона вредност (е) 0,1 g

- време стабилизације: макс.-3 sec.

- израђен од челика

- аутоматска унутрашња калибрација

- РС 232 интерфејс и могућност повезивања на штампач

2 комада

- Аналитичка вага

Техничке карактеристике:

- Типски одобрен модел

-Мерни опсег до 220 g

- линеарност ±0,2 mg

- очитавање 0,1 mg

- верификацона вредност (е) 1 mg

-Велики LCD дисплеј

- Могућност аутоматског повезивања на штампач

- аутоматска унутрашња калибрација

1 комад

III/8) 8. ПАРТИЈА- ELISA ПРОЦЕСОР:

- ELISA процесор

Техничке карактеристике:

-Оквир читања: 96 бунарића на микроплочи

- Могућност истовременог извођења минимум 8 различитих ELISA протокола истовремено