Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дирекција за националне

референтне лабораторије

Број: 404-02-226/1/2015-13

ЈН бр.1.1.1/2015-I

26.06.2015. године

Београд

ПРЕДМЕТ: IV Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број

1.1.1/2015-I

На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012), врши се следећа измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I:

1.Услед измене додатног услова по питању посебних захтева наручиоца (тачка 10.9.) и неопходног кадровског капацитета којим понуђачи треба да располажу и докажу по партијама (претходна III измена и допуна конкурсне документације), врши се и измена у Обрасцима VII-4 и VII-11.

-Наиме, у обрасцу понуде за IV партију у тачки 3.постојећа формулација другог става мења се у: „-Потврђујемо да су понуђени уређаји и опрема 1. Водено купатило, 2. Водено купатило за термостатирање млека, 4.pH метар и 5. pH метар – фабрички еталонирани. Као доказ за испуњеност посебног захтева наручиоца, за понуђену опрему достављамо копије сертификата акредитоване лабораторије која ће извршити еталонирање приликом инсталације и пуштање опреме у рад, а о трошку понуђача, у складу са стандардом ISI/IEC 17025 којим су утврђени општи захтеви за компетентност лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање.“

-У истом обрасцу VII-4 на позицији 7. понуде, мења се захтев у погледу овлашћених сервисера, на начин како је дато у тачки 2. и 3. - III измене и допуне конкурсне документације.

-Такође се врши и измена у обрасцу VII-11, тако што се брише тачка 7.обрасвца понуде, јер се за понуђену опрему из те партије, не захтева радно ангажовање овлашћених сервисера.

2.На страни 98.конкурсне документације, у обрасцу „Модел уговора“, на месту уговорне стране 1. „наручилац“, уносе се недостајући подаци о броју текућег рачуна наручиоца који се води код Управе за трезор.

3.На основу извршене претходне III измене и допуне конкурсне документације, односно тачке 8. додатних услова из члана 76. ЗЈН, коригује се члан 10 „Модела уговора“.

Кориговани обрасци VII-4 и VII-11 Понуда, као и “Модела уговора“ дају се у прилогу ове измене и допуне.

Извршене измене и допуне конкурсне документације, даном њиховог објављивања на „Порталу јавних набавки“ и интернет страници Наручиоца, постају саставни део конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I.

Комисија за јавну набавку Наручиоца

Образац VII-4

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене

ЗА 4.ПАРТИЈУ-АПАРАТИ ЗА ПРИПРЕМУ УЗОРАКА

На основу позива објављеног на Порталу јавних набаваки и интернет страници наручиоца Министарства пољопрувреде и заштите животне средине-Дирекције за националне референтне лабораторије“, за учешће у отвореном поступку јавне набавке добара-опреме за испитивање квалитета млека- oпрема за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, број 1.1.1/2015-I, у свему према прописаним минималним техничким карактеристикама опреме-спецификацији Наручиоца, дајемо понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

У поступку предметне јавне набавке, подносим понуду за 4.партију : Апарати за прирему узорака

А) самостално

Б) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ц) са подизвођачем:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

1. Овим нудимо тражену опрему:

| Опис | произвођач | Модел/Тип и сл. |
| --- | --- | --- |
| Водено купатило |  |  |
| Водено купатило за термостатирање млека |  |  |
| Стомахер |  |  |
| pH метар за потенциометријска одређивања |  |  |
| pH метар |  |  |
| Центрифуга по Герберу |  |  |

Страна 65 од 106

2. –ЦЕНА (у РСД):

| Ред.бр | ОПИС | комада | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом | укупна цена без ПДВ-а (в x г) | укупна цена са ПДВ-ом (в x д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д | ђ | е |
| 1. | Водено купатило | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Водено купатило за термостатирање млека | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Стомахер | 1 |  |  |  |  |
| 4. | pH метар за потенциометријска одређивања | 1 |  |  |  |  |
| 5. | pH метар | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Центрифуга по Герберу | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО (1 + 2 + 3+4+5+6) : |  |  |  |  |  |  |

словима: _____________________________________________________________ динара

(вредност без  ПДВ-а)

словима: _____________________________________________________________ динара

(вредност са  ПДВ-ом)

3.

-Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђену опрему, рачунајући и трошкове пратећих услуга.

-Потврђујемо да су понуђени уређаји и опрема 1. Водено купатило, 2. Водено купатило за термостатирање млека, 4.pH метар и 5. pH метар – фабрички еталонирани. Као доказ за испуњеност посебног захтева наручиоца, за понуђену опрему достављамо копије  сертификата акредитоване лабораторије која ће извршити еталонирање приликом инсталације и пуштање опреме у рад, а о трошку понуђача, у складу са стандардом ISI/IEC 17025 којим су утврђени општи захтеви за компетентност лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање.“

4. РОК ПЛАЋАЊА РАЧУНА:  ______________ дана од дана пријема рачуна.

Минимални рок плаћања је 15 дана од дана доставе рачуна. У случају краћег понуђеног рока, понуда ће бити одбијена. Максимални рок плаћања је 45 дана. У случају понуђеног дужег рока, сматраће се да је понуђен рок од 45 дана. (Напомена: Рачун се наручиоцу доставља након извршене испоруке, инсталације и пуштања у рад целокупне количине уговорене опреме)

5. РОК ИСПОРУКЕ:  ____________ дана од дана потписивања уговора.

Максимални рок испоруке је 45 дана. Услучају дужег понуђеног рока, понуда је неприхватљива

Страна 66 од 106

6. РОК  ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ , ПУШАТЊЕ У РАД И ОБУКУ:   ____________ дана од дана испоруке.

Максимални рок за инсталацију, пуштање у рад и обуку не може бити дужи од 10 радних дана од дана испоруке. У случају дужег понуђеног рока, понуда је неприхватљива

7. БРОЈ радно  ангажованих овлашћених СЕРВИСЕРА у Србији за опрему на позицијама 4. и 5. из достављене понуде:   _________  сервисер/а.

Понуђач за наведене позиције опреме, мора доказати радно ангажовање најмање 1 (једног) овлашћеног сервисера са сертификатом издатим од стране произвођача предметне опреме. У супротном, понуда је неприхватљива.

8. РОК ОДЗИВА за отклањање квара:_______ радна дана од пријема позива.

Максимални рок одзива за отклањање квара на позив не може бити дужи од 2 (два) радна дана. У супротном, понуда је неприхватљива.

9. РОК ЗА ПОПРАВКУ: ________ радна дана по добијању позива

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 3 (три) радна дана. У супротном, понуда је неприхватљива.

10. ГАРАНТНИ РОК за испоручена добра траје ____________ године / месеци.

Гаранција на испоручена добра не може бити краћа од 2 године (24 месеца). Понуда са краћим гарантним роком је неприхватљива

11. ПОСТГАРАНТНИ ПЕРИОД  износи ___________година/месеци од истека гарантног рока.

Постгарантни рок не може бити краћи од 7 година (84 месеци). У супротном, понуда је неприхватљива.

12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ______________ од дана отварања.

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

Страна 67 од 106

13. СТРУКТУРА ЦЕНЕ* за 4.партију :

- понуђена цена за 4.партију :__________________ динара, са пдв-ом

| редни број | врста трошка | проценатуално учешће у укупној понуђеној цени са пдв-ом | евентуална напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | цена добра |  |  |
| 2. | царина и остали трошкови увоза |  |  |
| 3. | шпедитерске услуге |  |  |
| 4. | транспортни трошкови |  |  |
| 5. | манипулативни трошкови |  |  |
| 6. | испорука |  |  |
| 7. | инсталација и пуштање у рад |  |  |
| 8. | трошкови обуке |  |  |
| 9. | трошкови сервисирања у гарантном року |  |  |
| 10. (остало) |  |  |  |
| 11. | ПДВ |  |  |
|  | Укупно: | 100% |  |

*Упутство за тачку 13.-Структура цене:

- Понуђач је обавезан да искаже релативно учешће (у процентима %) сваког појединачног трошка  у укупној понуђеној цени са пдв-ом.Укупан збир свих трошкова исказаних у процентима треба да износи 100 %;

-На позицији број 10. понуђач може уписати трошак који је садржан у укупној цени понуђених добара, а није наведен у табели „структура цене“;

-За понуђену опрему на коју се обрачунава ПДВ по стопи од 20 %, релативно учешће у структури укупне цене понуђеног добра са пдв-ом износи 16,67 %.

Место и датум: ____________________

М.П.             ________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

НАПОМЕНА:

- Понуду обавезно попунити, потписати и оверити печатом.

Страна 68 од 106

Образац VII-11

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене

ЗА 11.ПАРТИЈУ- ОПРЕМА ЗА МОЛЕКУЛАРНА ИСПИТИВАЊА МИКРООРГАНИЗАМА У МЛЕКУ

На основу позива објављеног на Порталу јавних набаваки и интернет страници наручиоца Министарства пољопрувреде и заштите животне средине-Дирекције за националне референтне лабораторије“, за учешће у отвореном поступку јавне набавке добара-опреме за испитивање квалитета млека- oпрема за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, број 1.1.1/2015-I, у свему према прописаним минималним техничким карактеристикама опреме-спецификацији Наручиоца, дајемо понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

У поступку предметне јавне набавке, подносим понуду за 11.партију : Опрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку

А) самостално

Б) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ц) са подизвођачем:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

1. Овим нудимо тражену опрему:

| Опис | произвођач | Модел/Тип и сл. |
| --- | --- | --- |
| 1.Мини центрифуга |  |  |
| 2.Сет пипета |  |  |
| 3.Вортекс |  |  |
| 4.Диспензери |  |  |

Страна 93 од 106

2. –ЦЕНА ( у РСД):

| ред. бр | ОПИС | комада | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом | укупна цена без ПДВ-а (в x г) | укупна цена са ПДВ-ом (в x д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д | ђ | е |
| 1. | Мини центрифуга | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Сет пипета | 1 (сет) |  |  |  |  |
| 3. | Вортекс | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Диспензери | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО (1 + 2 + 3+4) : |  |  |  |  |  |  |

словима: _____________________________________________________________ динара	      (вредност без  ПДВ-а)

словима: _____________________________________________________________ динара

(вредност са  ПДВ-ом)

- Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђену опрему, рачунајући и трошкове пратећих услуга.

4. РОК ПЛАЋАЊА РАЧУНА:  ______________ дана од дана пријема рачуна.

Минимални рок плаћања је 15 дана од дана доставе рачуна. У случају краћег понуђеног рока, понуда ће бити одбијена. Максимални рок плаћања је 45 дана. У случају понуђеног дужег рока, сматраће се да је понуђен рок од 45 дана. (Напомена: Рачун се наручиоцу доставља након извршене испоруке, инсталације и пуштања у рад целокупне количине уговорене опреме)

5. РОК ИСПОРУКЕ:  ____________ дана од дана потписивања уговора.

Максимални рок испоруке је 45 дана. Услучају дужег понуђеног рока, понуда је неприхватљива

6. РОК  ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ , ПУШАТЊЕ У РАД И ОБУКУ:   ____________ дана од дана испоруке.

Максимални рок за инсталацију, пуштање у рад и обуку не може бити дужи од 10 радних дана од дана испоруке. У случају дужег понуђеног рока, понуда је неприхватљива

Страна 94 од 106

7. РОК ОДЗИВА за отклањање квара:_______ радна дана од пријема позива.

Максимални рок одзива на позив не може бити дужи од 2 (два) радна дана. У супротном, понуда је неприхватљива.

8. РОК ЗА ПОПРАВКУ: ________ радна дана по добијању позива

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 3 (три) радна дана. У супротном, понуда је неприхватљива.

9. ГАРАНТНИ РОК за опрему на позицији 1. је ____________ године / месеци, a за опрему на позицијама 2.,3. и 4. је ____________ година/месеци

Гаранција за опрему на позицији 1. из понуде не може бити краћа од 2 године (24 месеца). Гаранија за опрему на позицијама 2.,3. и 4. не може бити краћа од 1 године (12 месеци). Понуда са понуђеним краћим гарантним роком је неприхватљива.

10. ПОСТГАРАНТНИ ПЕРИОД  за опрему на позицији 1. из понуде је ___________година/месеци, а за позиције 2.,3. и 4. ___________ година/месеци од истека гарантног рока.

Постгарантни рок за опрему на позицији 1.понуде, не може бити краћи од 7 година (84 месеци), а за позиције 2., 3. и 4 не може бити краћи од 3 године (36 месеци). У супротном, понуда је неприхватљива.

11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ______________ од дана отварања.

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

12. СТРУКТУРА ЦЕНЕ* за 11.партију :

- понуђена цена за 11.партију :__________________ динара, са пдв-ом

| редни број | врста трошка | проценатуално учешће у укупној понуђеној цени са пдв-ом | евентуална напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | цена добра |  |  |
| 2. | царина и остали трошкови увоза |  |  |
| 3. | шпедитерске услуге |  |  |
| 4. | транспортни трошкови |  |  |
| 5. | манипулативни трошкови |  |  |
| 6. | испорука |  |  |
| 7. | инсталација и пуштање у рад |  |  |
| 8. | трошкови обуке |  |  |
| 9. | трошкови сервисирања у гарантном року |  |  |
| 10. (остало) |  |  |  |
| 11. | ПДВ |  |  |
|  | Укупно: | 100% |  |

Страна 95 од 106

*Упутство за тачку 12.-Структура цене:

- Понуђач је обавезан да искаже релативно учешће (у процентима %) сваког појединачног трошка  у укупној понуђеној цени са пдв-ом.Укупан збир свих трошкова исказаних у процентима треба да износи 100 %;

-На позицији број 10. понуђач може уписати трошак који је садржан у укупној цени понуђених добара, а није наведен у табели „структура цене“;

-За понуђену опрему на коју се обрачунава ПДВ по стопи од 20 %, релативно учешће у структури укупне цене понуђеног добра са пдв-ом износи 16,67 %.

Место и датум: ____________________

М.П.             ________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

НАПОМЕНА:

1. Понуду попунити, потписати и оверити печатом.

Страна 96 од 106

VIII  -  МОДЕЛ  УГОВОРА

о купопродаји опреме- _____________________________________________________________________

уписати број партије и предмет набавке

Уговор се закључује између:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ-Београд, ул-Немањина 22-26, текући рачун : Консолидовани рачун Трезора 840-1620-21, порески идентификациони број 108508191, матични број 17855140, коју заступа в.д. директора мр Славољуб Станојевић (у даљем тексту: Наручилац) 
и

2. __________________________________________________________________________,

са седиштем у __________________, ул. ________________________ бр. ______, порески

идентификациони број  __________________, матични број _______________________,

текући рачун број ______________________________________ који се води код

_____________________________,кога заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: Добављач)

Остали учесници у заједничкој понуди:

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање)

1. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подизвођачи:

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање)

1.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уговорне стране констатују следеће чињенично и правно стање:

- Наручилац „Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Дирекција за националне референтне лабораторије“ је у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, спровео отворени поступак јавне набавке број 1.1.1/2015-I у 11 партија, на основу позива и конкурсне документације објављених на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

- Добављач је доставио самостално/заједничку/са подизвођачем

(попуњава Понуђач заокруживањем или подвлачењем)

понуду број  _____________ од __________________ године (попуњава Понуђач уношењем броја и датума понуде) која у потпуности одговара захтевима наручиоца из

Страна 98 од 106

техничке спецификације дате у конкурсној документацији.Наведена понуда налази се у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;

- Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора брoj  _____________________,од ___________2015.године (попуњава Наручилац);

- Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним набавкама.

Предмет уговора

Члан 1.

(сва празна места у овом члану попуњава Понуђач)

Предмет уговора је куповина опреме за лабораторијско испитивање квалитета млека- oпрема за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, партија _____________________________________________________________________________

______________________ (уписати број и назив партије ; у даљем тексту: опрема).

Опрема треба да испуњава техничке захтеве Наручиоца из конкурсне документације и да се испоручи у складу са понудом  Добављача број __________ од __________2015. године, која је саставни део овог  уговора.

Уговорне стране сагласно констатују да предмет уговора представљају и следеће пратеће услуге:

1. испорука,

2. инсталација , пуштање опреме у рад и обука за руковање,

3. редовно одржавање и сервисирање – поправке опреме и замена делова, у току гарантног рока о трошку добављача и

4. услуга постгарантног одржавања и поправки у постгарантном року, а све по ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника Добављача.

Цена

Члан 2.

(сва празна места у овом члану попуњава Понуђач)

Укупна вредност опреме  износи:____________________________  динара (РСД)  без обрачунатог  пореза на додату вредност,

(словима:   ..................................................................................................................................),

односно ____________________ динара (РСД) са обрачунатим порезом на додату вредност

(словима: .................................................................................................................................).

У цену  су  урачунати  сви трошкови који се односе на набавку опреме из члана 1. овог уговора, као и трошкови наведени под тачком 3. у обрасцима финансијких понуда.

Наручилац није предвидео могућност повећања уговорене цене.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

(сва празна места у овом члану попуњава Понуђач)

Наручилац ће добављачу извршити плаћање на основу испостављеног рачуна за испоручену, инсталирану и пуштену у рад опрему у року до ___________ дана (минимално 15, амаксимално 45 дана од дана пријема рачуна).

Рачун се доставља по потписивању Записника о примопредаји.

Добављач је обавезан да, при сачињавању рачуна, искаже укупну цену испоручене опреме без обрачунатог пореза на додату вредност и износ обрачунатог  пореза на додату

Страна 99 од 106

вредност. Уз овако сачињен рачун, Добављач је обавезан да приложи неоверену копију Записника о примопредаји, уредно потписаног од стране овлашћених лица уговорних страна.

Даном пријема рачуна сматра се дан наведен на заводном печату Наручиоца уколико Наручилац нема примедби на достављени рачун.

По исплати уговорене цене на уговорени начин, престају све финансијске обавезе Наручиоца према Добављачу по основу овог уговора.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 4.

Добављач је дужан да, истовремено са потписивањем уговора,  на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, преда Наручиоцу:

- једну бланко соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача  у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

- потписано и оверено менично овлашћење за ту меницу,

-потврду о регистрацији менице- меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и

- копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 1 (једног) месеца од истека рока за доставу овог средства обезбеђења.

Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року  утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора назначене у члану 2. став 1., исказане без обрачунатог пореза на додату вредност.

Средство обезбеђења из овог члан, мора трајати најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока за последње испоручено уговорено добро.

У случају да Добављач не достави предвиђено средство обезбеђења из овог члана, Наручилац ће најкасније у року од три радна дана од дана истека уговореног рока за доставу овог средства обезбеђења, активирати финансијску гаранцију-меницу за озбиљност понуде, уговор са изабраним понуђачем неће бити ни потписан, а наручилац у том случају задржава право да уговор о јавној набавци додели следећем најповољнијем понуђачу.

Реализација средстaва финансијског обезбеђењa и право на накнаду штете

Члан 5.

Наручилац задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико Добављач не изврши или неуредно изврши неку од уговорних обавеза, а нарочито у случајевима изричито предвиђеним овим уговором.

Члан  6.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Добављача, претрпи штету, може захтевати и накнаду штете од стране Добављача. У случају активирања неког од средстава финансијског обезбеђења, Наручилац не губи право на накнаду штете.

Уговорне стране су сагласне да ће се увек сматрати да Наручилац трпи штету уколико Добављач не пружи  сервисне услуге  или уколико, после реализације средства обезбеђења за отклањање грешака и кварова у гарантном року, не достави Наручиоцу ново средство обезбеђења у складу са уговором.

Страна 100 од 106

Квалитет

Члан 7.

Опрема која је предмет овог уговора мора задовољавати техничке и функционалне карактеристике из техничке спецификације Наручиоца.	 Добављач гарантује да је сва испоручена опрема нова, некоришћена и да потпуно одговарају техничкој спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима Наручиоца из конкурсне документације која је саставни део овог уговора.

Гарантни и постгарантни рок

Члан 8.

(празна места у овом члана попуњава Понуђач)

-Гаранција за испоручену опрему из члана 1. овог уговора је  ________________  године/месеци (минимум 2 године /24 месеца) од  дана инсталације и пуштања у рад.

(овај став члана 8. „Модела уговора“ попуњава се услучају подношења понуда за партије 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.).

-Гаранција за испоручену опрему из члана 1.овог уговора је _________________ година/месеци (минимум 1 година /12 месеци) од дана инсталације и пуштања у рад.

(овај став члана 8. „Модела уговора“ попуњава се у случају подношења понуде за партију 1.)

-Гаранција за испоручену опрему из члана 1.овог уговора, на позицији 1. из обрасца понуде је _________________ година/месеци (минимум 2 године /24месеци), а за опрему на позицијама 2., 3. и 4. ___________ године/месеци (минимум 1 година/12 месеци) од дана инсталације и пуштања у рад.

(овај став члана 8. „Модела уговора“ попуњава се у случају подношења понуде за партију 11.)

Добављач је дужан да, по испоруци, инсталацији и пуштању у рад, достави гаранцију за испоручену опрему као и да на њој упише дан инсталације и пуштања у рад, као дан од кога почиње тећи гарантни рок.

Гаранција/е се предају лицу/лицима одређеним да, у име Наручиоца, потпише/потпишу Записник о примопредаји.

Добављач, односно његов сервисер је дужан да, у току гарантног рока,  сву испоручену опрему о свом трошку редовно одржава и сервисира (отклања кварове, врши замену делова и друго), према упутству произвођача.

Члан 9.

(празна места у овом члану попуњава понуђач)

Постгарантни рок за испоручену опрему из члана 1. овог уговора је  ________________ године/месеци (минимум 7 година/84месеци)  од  истека гарантног рока.

(овај став члана 9. „Модела уговора“ попуњава се услучају подношења понуда за партије 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.).

-Постгарантни рок за испоручену опрему из члана 1. овог уговора, је _________________ година/месеци (минимум 3 године /36 месеци) од  истека гарантног рока.

(овај став члана 9. „Модела уговора“ попуњава се услучају подношења понуда за партију 1.).

-Постгарантни рок за испоручену опрему из члана 1.овог уговора, на позицији 1. из обрасца понуде износи _________________ година/месеци (минимум 7 година /84

Страна 101 од 106

месеци), а за опрему на позицијама 2., 3. и 4. је ___________ године/месеци (минимум 3 године/36 месеци) од истека гарантног рока.

(овај став члана 8. „Модела уговора“ попуњава се у случају подношења понуда за партију 11.)

Добављач се обавезује да ће, у постгарантном периоду, за испоручену опрему из претходног става, обезбедити испоруку и уградњу резервних делова и поправку опреме, по ценама које не могу бити више од цена из свог званичног ценовника.

Сервисна постпродајна подршка

Члан 10.

Добављач гарантује да за предметну опрему има бар једног запосленог oвлашћеног Сервисера (осим за опрему 1., 11. партије и  опрему 4.партије, на позицијама 1.,2.,3. и 6.).

Наручилац односно корисник опреме је овлашћен да, у вези свих сервисних интервенција, комуницира са Добављачем или директно са oвлашћеним Сервисером.  Свако комуницирање Наручиоца односно корисника опреме са oвлашћеним Сервисером сматра се комуникацијом са Добављачем.

Податке о особама за контакт, електронским адресама и бројевима телефакса посредством којих ће Наручилац вршити пријављивање кварова на добрима и остваривати комуникацију поводом свих сервисних интервенција, уговорне стране ће разменити у складу са чланом 21. овог уговора.

Добављач је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки опреме у гарантном и постгарантном року.

Члан 11.

(празна места  по овом члану попуњава Понуђач)

Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском поштом, личном доставом или путем телефакса.

Крајњи рок за одзив на  писмени позив Наручиоца је    _______   радна дана од добијању позива (максимално 2 радна дана).

Крајњи рок за  отклањање квара је  _____ радна дана од дана добијања позива, (максимално 3 радна дана ), односно 10 радних дана од дана добијања позива уколико поправка није могућа без  замене резервног дела веће вредности, који Понуђач нема на лагеру те га је потребно увести.

Уколико се oвлашћени Сервисер не одазове на позив Наручиоца односно овлашћеног лица Наручиоца (ради отклањања квара на испорученој опреми или пружање осталих сервисних услуга у току гарантног рока), Добављач је дужан да, у циљу поправке, обезбеди и организује долазак неког другог oвлашћеног сервисера који се мора одазвати у року од 7 дана од дана првог  позива Наручиоца односно да, уколико поправка ни тада не буде извршена, испоручимо нову опрему у року од 30 дана од дана истека претходног рока од 7 дана.

Члан 12.

Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и разлог да Наручилац активира средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака-кварова у гарантном року.

Ову гаранцију наручилац може наплатити за случај несавесног и неблаговременог отклањања кварова на опреми у гарантном року (нпр. неотклањање кварова у уговореном року, невршење замене опреме новом исправном опремом, опструкција у пријему позива наручиоца ради отклањања квара и др.).

Наручилац је овлашћен да активира средство обезбеђења из члана 4.овог уговора, најдоцније у року од 5 радних дана од дана истека гарантног рока за  испоручену опрему.

Страна 102 од 106

У случају реализације средства обезбеђења из члана 4. уговора, Добављач  је дужан да у року од 2 (два) радна дана Наручиоцу достави ново средство финансијског обезбеђења за гарантни рок.

Члан 13.

Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене неисправних делова и склопова у току трајања гарантног рока падају у целости на терет Добављача, изузев у случају када су  кварови  резултат нестручног руковања или лома који су проузроковала лица за које одговара Наручилац или су последица више силе.

Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене неисправних делова и склопова по истеку гарантног рока падају на терет Наручиоца опреме, по ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника добављача (сервисера).

Место испоруке

Члан 14.

Испорука  предметне опреме извршиће се на адресу Дирекције за националне референтне лабораторије Београд - Земун, Батајнички друм 7. део, број 10.

О тачном датуму и времену планиране испоруке, Продавац је дужан да Наручиоца обавести  благовремено, а најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.

Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 10 дана од најављеног почетка рока испоруке, у ком случају се оквирни рок за плаћање предметне опреме из члана 3. став 1. скраћује онолико дана за колико је рок испоруке продужен на захтев Наручиоца.

Рокови и начин извршења

Члан 15.

(празна места у овом члану попуњава понуђач)

Рок испоруке целокупне количине предметне опреме  је  _________  дана од дана потписивања уговора (за све партије -најдуже  45 дана).

Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане, с тим да рок испоруке не може истећи у нерадни дан.

Добављач је овлашћен да испоруку целокупне количине предметне опреме изврши сукцесивно или одједном, с тим да испорука целокупне уговорене количине мора бити извршена у року из става 1. овог члана.

Уколико Добављач из разлога који се њему уписују на терет не испоручи целокупну количину опреме  у уговореном року, Наручилац је овлашћен да активира средство финансијског обезбеђења из члана 4. овог уговора.

Члан 16.

Рок за инсталацију, функционалну припрему опреме за коришћење-пуштање у рад  и обуку најмање 3 запослена лица која одреди наручилац је _________радних дана од дана испоруке.  (максимално 10 радних дана)

Добављач је у обавези да након извршене обуке изда сертификат (потврду) о обучености свим присутним лицима поименице са потписом представника фирме и печатом.

Наручилац задржава право да, из објективних разлога, обуку одложи до 10 дана од дана испоруке и пуштања у рад понуђених добра, у ком случају ће се сматрати да је обука извршена у року.

По извршеној обуци сачиниће се Записник о извршеној обуци, који ће потписати представници Наручиоца и Добављача.

Страна 103 од 106

Наведени  рок  инсталације, пуштања у рад и обуке представља битан елеманат уговора, односно Наручилац је, у случају прекорачења овог рока до кога није дошло на захтев Наручиоца, овлашћен да раскине уговор као и да реализује средство обезбеђења из члана 4. овог Уговора.

Члан 17.

Добављач сноси све ризике у вези са добрима до тренутка испоруке.  Опрема мора бити упакована на такав начин да се спречи њено оштећење или пропадање на путу до одредишта.

Члан 18.

Добављач је дужан да, истовремено са првом испоруком опреме, достави једно упутство за коришћење опреме на српском језику (пожељно је да се достави и у електронској форми), што ће бити констатовано Записником о примопредаји.

Члан 19.

Пријем опреме врши се при испоруци.

У случају уочавања недостатка при  пријему добара, Наручилац ће на лицу места испоставити Добављачу рекламацију.

Добављач се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметно/а добро/а  замени исправним на начин и у роковима прецизираним овом уговором.

Члан 20.

Наручилац и Добављач ће записнички констатовати испоруку предметне опреме и извршење пратећих услуга инсталације и пуштања у рад.

Потписивање  Записника о примопредаји не значи да  Наручилац губи право да, у току гарантног рока, захтева од Продавца поправку односно замену сваког појединачног добра на коме покаже недостатак.

Наручилац је обавезан да, непосредно по добијању обавештења о датуму планиране испоруке, достави Добављачу податке о једном или више лица овлашћених да, у име Наручиоца, потписишу Записник о примопредаји.

Комуникација уговорних страна

Члан 21.

Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог  уговора вршиће се преко контакт особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском поштом, факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве телефона контакт особа.

Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује комуникација у вези примене одредби овог уговора односно преко којих се остварује комуникација са сервисом.

Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.

Промене података

Члан 22.

Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама, о промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Страна 104 од 106

Прелазне и завршне одредбе

Члан 23.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, у делу у коме нису супротне императивним одредбама Закона о јавним набавкама.

Члан 24.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 25.

Уговор се закључује даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и ступа на снагу достављањем Наручиоцу предвиђеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року од стране Добављача.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.

Члан 26.

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа које је Добављач доставио уз своју понуду, а који представљају саставни део овог Уговора.

Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, спор ће изнети пред стварно надлежан суд у Београду.

Члан 27.

Угoвoр сaчињeн je у 6 (шест) истоврсних  примeракa од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ                                                                    ПОНУЂАЧ (ДОБАВЉАЧ)

__________________________ М.П.                         М.П. ____________________________

Директор мр Славољуб Станојевић       (потпис овлашћеног лица понуђача-добављача)

1. Учесник   у заједничкој понуди

М.П. _____________________________

(потпис овлашћеног лица)

2.Учесник  у заједничкој понуди

М.П.____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Страна 105 од 106