Конкурсна документација за јавну набавку опреме за лабораторијско испитивање квалитета млека- Опрема за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, у 11 партија, број 1.1.1/2015-I;Наручилац: Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Дирекција за националне референтне лабораторије

                             [image: image1.jpg]


                                                                                                                                                                           

                Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ       




  И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

            Дирекција за националне 

             референтне лабораторије       

           Број: 404-02-226/1/2015-13
                  ЈН бр.1.1.1/2015-I
                 03.07.2015. године               
                         Београд                              
ПРЕДМЕТ: VI Измена и допуна конкурсне документације
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012), на основу „VI Додатних информација и појашњења“-врши се следећа измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I:

1.У делу III „Техничке спецификације“, одељак III/8- 8. Партија – „Elisa процесор“, у ставци 2.,Уместо „Могућност истовременог извођења минимум 8 различитих елиза протокола истовремено“ треба да стоји “ Могућност истовременог извођења минимум 8 различитих елиза протокола истовремено на 4 плоче“.
У прилогу ове „Измене и допуне“ даје се коригована страна 12. конкурсне документације, на којој је у делу техничких спецификација, на позицији „Elisa процесор“, извршена претходна измена.

Извршене измене и допуне конкурсне документације, даном њиховог објављивања на „Порталу јавних набавки“ и интернет страници Наручиоца, постају саставни део конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I .
                                                                                        Комисија за јавну набавку Наручиоца

	- Исти инкубатор за све групе антибиотика које се одређују

	- Управљање уређајем и пренос података:

	- Дисплеј

	- Омогућен пренос података

	- Софтвер

	- Пратећа опрема у систему:

	- Центрифуга за припрему узорка

	-Диспензер

	- Калибрација уређаја мора бити обезбеђена одговарајућим реагенсима укљученим у кит

	1 комад


	III/7) 7. ПАРТИЈА- ВАГЕ:



	1. Техничка вага 

	Техничке карактеристике:

	-Типски одобрен модел

	-максимално оптерећење: 2200 g 

	- линеарност ±0,02 g

	- очитавање  0,01 g

	- верификациона вредност (е) 0,1 g

	- време стабилизације: макс.-3 sec. 

	- израђен од челика

	- аутоматска  унутрашња калибрација

	- РС 232 интерфејс и могућност повезивања на штампач

	2 комада


	2. Аналитичка вага

	Техничке карактеристике:

	- Типски одобрен модел

	-Мерни опсег до 220 g 

	- линеарност ±0,2 мg

	- очитавање  0,1 g

	- верификацона вредност (е) 1 g

	-Велики LCD дисплеј 

	- Могућност аутоматског повезивања на штампач

	- аутоматска унутрашња калибрација

	1 комад


III/8) 8. ПАРТИЈА- ELISA ПРОЦЕСОР:

	1. ELISA процесор

	Техничке карактеристике:

	-Оквир читања: 96 бунарића на микроплочи

	- Могућност истовременог извођења минимум 8 различитих елиза протокола истовремено на 4 плоче


                                                                                                                                                         Страна 12 од 106


