Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Дирекција за националне

референтне лабораторије

Број: 404-02-464/2020-13

Датум: 25. Новембар 2020. године

Б е о г р а д

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Лабораторијски инструменти и опрема

Партија бр. 3: Опрема за молекуларну лабораторију

| Р.бр. | Назив хемикалије | Јед. мере | Оквирна количина | Јединична цена без пдв | Укупна цена без пдв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЛУОРОМЕТАР ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ RNK, DNK Систем треба да поседује следеће техничке карактеристике: - Да ради на принципу флуересценције - Извор светлости: LED лампе плава (max ~470 nm) и црвена (max ~635 nm) - Детектори: фотодиоде са могућношћу мерења од 300-1,000 nm - Време процесуирања узорака мање или једнако 3 секунде - Користи 1 µl узорака - Поседује touch screen - Користи PCR тубице од 500µl - Меморија инструмената за 1000 узорака Стартер кит укључује следеће: • One Qubit 4 Fluorometer (Cat. No. Q33226) • Qubit Assay Tubes (set of 500) (Cat. No. Q32856) • Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays • Qubit dsDNA BR Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32850) • Qubit RNA IQ Assay Kit, 75 assays (Cat. No. Q33221) • Qubit RNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32852) • Qubit RNA XR Assay Kit, 100 assays • Qubit Protein Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33211) | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |

УСЛОВИ:

- За све ставке потребно је доставити техничку документацију, слику и извод из каталога. Уколико не одговара техничка спецификација, понуда може бити одбијена.

- Гарантни рок: ____ (минимум 12 месеци) месеци од дана промопредаје добара.

- Овлашћени дистрибутер са сервисом, сертификат сервисера.

- Испорука робе сукцесивно према потребама Наручиоца, у року до ____ ( максимум 14) радних дана од писаног захтева за испоруку.

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

*Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Оквирни споразум се закључује на износ од 530.000,00 динара, а уговарање, фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације и испорученим добрима. Количине наведене у техничкој спецификацији дате су на основу досадашњих потреба. Наручилац задржава право да стварне количине добара по позицијама из техничке спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према тренутним потребама.