
           [image: image1.jpg]



    Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

   ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  
         Дирекција за националне

                                                      
            
         референтне лабораторије

                                                                                   Број: 404-02-464/2020-13
                                                                               Датум: 25. Новембар 2020. године

                                                           Б е о г р а д
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Партија бр. 3: Опрема за молекуларну лабораторију
	Р.бр.
	Назив хемикалије
	Јединица мере
	Оквирна количина
	Јединична цена без пдв
	Јединична цена са пдв
	Укупна цена без пдв
	Укупна цена са пдв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ФЛУОРОМЕТАР ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ RNK, DNK

Систем треба да поседује следеће техничке карактеристике: 
· Да ради на принципу флуересценције 

· Извор светлости: LED лампе плава (max ~470 nm) и црвена (max ~635 nm) 

· Детектори: фотодиоде са могућношћу мерења од 300-1,000 nm

· Време процесуирања узорака мање или једнако 3 секунде 

· Користи 1 µl узорака 

· Поседује touch screen 

· Користи PCR тубице од  500µl 

· Меморија инструмената за 1000 узорака 
Стартер кит укључује следеће:

• One Qubit 4 Fluorometer (Cat. No. Q33226)
• Qubit Assay Tubes (set of 500) (Cat. No. Q32856)    
• Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays
• Qubit dsDNA BR Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32850)    
• Qubit RNA IQ Assay Kit, 75 assays (Cat. No. Q33221)
• Qubit RNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32852)          
• Qubit RNA XR Assay Kit, 100 assays 
• Qubit Protein Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33211) 
	ком
	1
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	


· Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

· Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· У колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а,   

· У колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, 

· У колони 7. уписати укупну вредност без  ПДВ-а и УКУПНО,
· У колони 8. уписати укупну вредност са  ПДВ-ом и УКУПНО
