Критеријуми за доделу уговора – Партија 1

У поступку јавне набавке наручилац додељује уговор економски најповољнијој понуди коју одређује на основу критеријума однос цене и квалитета:

За партију 1:

| Р.бр. | КРИТЕРИЈУМИ | ПОНДЕРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђена цена | 60 |
| 2. | Техничке и технолошке предности | 40 |

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

- Понуђена цена без ПДВ из обрасца понуде – 60 пондера

Бодовање се врши по формули: C=MC*60/PC, где је

- C – Укупан број пондера за понуђену цену

- MC – најнижа понуђена цена

- PC – понуђена цена понуђача за ког се израчунава број пондера

- Техничке и технолошке предности – 40 пондера

Понуђач који понуди дато добија:

| Р.бр. | Опис | ПОНДЕРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Детекциони лимит инструмента, позитивна јонизација, мерено са 10 fg резерпина, уз транзицију m/z 609.3-195.1 мање од 4 fg. | 5 |
| 2. | Детекциони лимит инструмента, негативна јонизација, мерен са 10 fg хлорамфеникола, уз транзицију m/z 321.0-152.0 мање од 4 fg. | 5 |
| 3. | Могућност емулирања рада HPLC/UHPLC апарата других генерација и производјача због једноставног трансфера постојећих HPLC и UHPLC метода као и метода добијених из литературе, без хардверске модификације апарата, а у циљу добијања истих хроматографских резултата (истих ретенционих времена, резолуције, брзине, мртве запремине система). | 10 |
| 4. | Да MS/MS има могућност поставке MS/MS транзиција на основу очекиваног ретенционог времена компоненте од интереса, у динамичком моду без коришћења временских сегмената. | 5 |
| 5. | Креирање мултирезидуалних аквизиционих метода из понуђених датабаза (пестициди), једноставним одабиром компоненти и аутоматским преношењем података (MS/MS транзиције, колизиционе енергије, напона јонског извора променљивих по компоненти) у LC MS/MS аквизициону методу, без ручног уноса ових параметара. | 5 |
| 6. | Да LC MS/MS софтвер има могућност снимања додатних конфирмативних MS/MS транзиција за додатну потврду присуства компоненте, у кратком временском периоду елуирања пика тако да не долази до губитка осетљивости инструмента. Потврда присуства компоненте уз помоћ креирања синтетичког LC MS/MS спектра и поређење са базом. | 10 |