Критеријуми за доделу уговора – Партија 2

У поступку јавне набавке наручилац додељује уговор економски најповољнијој понуди коју одређује на основу критеријума однос цене и квалитета:

За партију 2:

| Р.бр. | КРИТЕРИЈУМИ | ПОНДЕРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђена цена | 60 |
| 2. | Техничке и технолошке предности | 40 |

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

- Понуђена цена без ПДВ из обрасца понуде – 60 пондера

Бодовање се врши по формули: C=MC*60/PC, где је

- C – Укупан број пондера за понуђену цену

- MC – најнижа понуђена цена

- PC – понуђена цена понуђача за ког се израчунава број пондера

- Техничке и технолошке предности – 40 пондера

Понуђач који понуди дато добија:

| Р.бр. | Опис | ПОНДЕРИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГЦ систем има могућност за лако измењивање ињектора и детектора од стране корисника опреме, без алата у року од максимално 5 минута. | 15 |
| 2. | Електронски динамички опсег масеног детектора >109. | 10 |
| 3. | Поновљивост површине пика GC система: 0,5% ili manje | 15 |